## 説明
用語一覧名 | 独自用語の追加可否 | 補足説明 | 掲載URL
組織種別 (OrganizationCategory) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 法人名の表現は組織ごとに多少差異があるため、用語化しています。 | https://ppp-database.org/spec/enum/OrganizationCategory/
建物の種別 (BuildingCategory) | この一覧にない種別も適宜追加可能です。 | 建築基準法の用途です。同法では、一覧として掲示している用途以外の記述も可能としています | https://ppp-database.org/spec/enum/BuildingCategory/
建物の用途 (BuildingUsage) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 都市計画基礎調査実施要領に記載されている用途です。同要領ではコードで記述する事としていますが、アプリになじまないため用語として定義しています | https://ppp-database.org/spec/enum/BuildingUsage/
土地の用途 (LandUsage) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 都市計画基礎調査実施要領に記載されている用途です。同要領ではコードで記述する事としていますが、アプリになじまないため用語として定義しています。都市計画基礎調査実施要領に従い複数の意味合いの用語がまとめて登録されていますので、必要に応じて取捨選択してご利用下さい。 | https://ppp-database.org/spec/enum/LandUsage/
土地の用途地域 (LandUseZone) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 都市計画法の「用途地域」です。 | https://ppp-database.org/spec/enum/LandUseZone/
連絡先の種類 (ContactPointType) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | データパーツ「連絡先の種類(ContactPoint)」に複数の連絡先を登録する場合に連絡先の種類です。 | https://ppp-database.org/spec/enum/ContactPointType/
制御対象 (ControlledProperty) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | データモデル「機種 (DeviceModel)」の機種種別に登録する用語の定義です | https://ppp-database.org/spec/enum/ControlledProperty/
ID種別 (IdentificatonType) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | データパーツ「ID情報 (IdentificationGroup)」に複数の連絡先を登録する場合に連絡先の種類です。 | https://ppp-database.org/spec/enum/IdentificatonType/
施設の部位 (BuildingComponent) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 施設の部位と設備の種類を表す用語です。A列はカテゴリ名の一覧、C-D列はカテゴリ名とサブカテゴリ名の対応表です。どちらも用語ではなく参考情報です。F-G列とI-J列はサブカテゴリと用語の対応表です。F-G列は建物の部位でi-Jは設備です。用語が階層化されている場合はこの用語は分類用語です。L-M列は分類用語と用語の対応表です。1-2行は表題であり、用語ではありません | https://ppp-database.org/spec/enum/BuildingComponent/
不具合原因 (Cause) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 不具合発生時に想定された原因を表す用語です。 | https://ppp-database.org/spec/enum/Cause/
簡易処置 (DamageControl) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 「軽微な補修」などと呼ばれる処置を表す用語です | https://ppp-database.org/spec/enum/DamageControl/
不具合現象 (Phenomenon) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 施設の不具合の現象を表現するための用語の一覧です。A列はカテゴリ名であり参考情報です。B列が用語です。1行は表題であり用語ではありません | https://ppp-database.org/spec/enum/Phenomenon/
報告書種別 (ReportCategory) | この一覧にない種別も適宜追加可能です。 | 報告書の種類の例示です。本用語の定義以外の報告書の場合、公的な名称がある場合はその名称を使用します。報告書を自治体や事業者が独自に定めている場合、それぞれ独自に用語を定めてもも構いません。 | https://ppp-database.org/spec/enum/ReportCategory/
不具合の緊急性 (ComplaintSeverity) | 追加不可。この一覧にない組織については事務局に追加申請してください。 | 施設や設備などの不具合を検出した際の報告に記載する緊急性を示す用語です。 | https://ppp-database.org/spec/enum/ComplaintSeverity/
案件のステータス (ComplaintStatus) | 追加する事を前提とした用語一覧です。 | 一連の処置がすべて完了した際の表現を"完了"と表現する事だけを決めています | https://ppp-database.org/spec/enum/ComplaintStatus/
案件のステップ (ComplaintStep) | 追加する事を前提とした用語一覧です。 | 一連の対応ステップの最初と最後がそれぞれ"発生"と"完了"と表現する事だけを決めています | https://ppp-database.org/spec/enum/ComplaintStep/

## 組織種別 (OrganizationCategory)
市区町村
都道府県
株式会社
有限会社
合名会社
合資会社
合同会社

## 建物の種別 (BuildingCategory)
一戸建ての住宅
長屋
共同住宅
幼稚園
小学校
義務教育学校
中学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
大学
高等専門学校
専修学校
各種学校
幼保連携型認定こども園
図書館
博物館
美術館
老人ホーム
福祉ホーム
保育所
助産所
児童福祉施設
診療所
病院
巡査派出所
税務署
警察署
保健所
消防署
工場（自動車修理工場を除く。）
ボーリング場
スケート場
水泳場
スキー場
ゴルフ練習場
バッティ ング練習場
体育館
スポーツの練習場
自動車車庫
自転車駐車場
公会堂又は集会場
卸売市場

## 建物の用途 (BuildingUsage)
業務施設
商業施設
宿泊施設
商業系複合施設
住宅
共同住宅
店舗等併用住宅
店舗等併用共同住宅
作業所併用住宅
官公庁施設
文教厚生施設
運輸倉庫施設
工場
農林漁業用施設
供給処理施設
防衛施設
その他
不明

## 土地の用途 (LandUsage)
田
畑
山林
水面
その他自然地
住宅用地
商業用地
工業用地
農林漁業施設用地
公益施設用地
道路用地
交通施設用地
公共空地
その他公的施設用地
その他の空地①
その他空地②
その他の空地③
その他の空地④
不明
可住地
非可住地
農地
宅地
道路・鉄軌道敷
空地

## 土地の用途地域 (LandUseZone)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

## 連絡先の種類 (ContactPointType)
不具合連絡
予約
警備
総合
その他

## 制御対象 (ControlledProperty)
大気汚染
大気圧
平均速度
バッテリ寿命
バッテリ供給
色素化有機物
導電度
電気伝導率
深さ
摂食活動
電力消費量
エネルギー
充填率
遊離塩素
ガス消費量
ゲート開閉
方位
湿度
光
位置
搾乳
動作
移動
騒音レベル
占有率
酸化還元ポテンシャル
pH
電力
降水量
圧力
屈折率
塩分濃度
煙
土壌湿度
日射量
速度
総溶存固形物
温度
交通量
総懸濁物
濁度
水消費量
水流量
水位
水質汚染
天候状況
重量
風向
風速

## ID種別 (IdentificatonType)
法人番号
自治体コード
不動産ID

## 施設の部位 (BuildingComponent)
カテゴリ | サブカテゴリ |  | 用語(建物) |  | 用語(設備) |  | 用語(設備)
| カテゴリ | サブカテゴリ | サブカテゴリ | 用語(分類用語) | サブカテゴリ | 用語(分類用語) | 分類用語 | 用語
建物の部位 | 建物の部位 | 建築外部 | 建築外部 | 屋上 | 電灯・動力設備 | 外灯 | 湯沸器 | 貯蔵湯沸器
建物外の部位 | 建物の部位 | 建物内部 | 建築外部 | 屋根 | 電灯・動力設備 | 照明器具 | 湯沸器 | 瞬間湯沸器
電気設備 | 建物外の部位 | 建物外構 | 建築外部 | 外壁・擁壁 | 電灯・動力設備 | その他電灯設備 | 湯沸器 | 温水ボイラー・温水器
機械設備 | 電気設備 | 電灯・動力設備 | 建築外部 | ひさし・玄関 | 電灯・動力設備 | 制御機器 | 湯沸器 | 電気温水器
防災設備 | 電気設備 | 受変電設備 | 建築外部 | 軒天 | 電灯・動力設備 | その他動力設備 | 湯沸器 | ブースター
搬送設備 | 電気設備 | 直流電源設備 | 建築外部 | 風除室 | 電灯・動力設備 | コンセント・スイッチ | 湯沸器 | 温水循環ポンプ
厨房設備 | 電気設備 | 交流無停電電源設備 | 建築外部 | フロントサッシ | 電灯・動力設備 | フォトセンサー | 湯沸器 | 温水ボイラー
ガス設備 | 電気設備 | 太陽光発電設備 | 建築外部 | 自動ドア | 電灯・動力設備 | その他電気設備 | 湯沸器 | 貯湯槽
その他設備 | 電気設備 | 通信・情報設備 | 建築外部 | 入口ドア(手動) | 受変電設備 | メーターBOX | 湯沸器 | 給湯用熱交換器
| 電気設備 | 防犯管理設備 | 建築外部 | 開き戸 | 受変電設備 | キュービクル | 湯沸器 | その他給湯器
| 電気設備 | 雷保護設備 | 建築外部 | 引き戸・スライド扉 | 受変電設備 | 分電盤 | コンペア | バケットコンベア
| 電気設備 | 構内配電線路・通信線路設備 | 建築外部 | 窓 | 受変電設備 | その他受変電設備 | コンペア | スクリューコンベア
| 機械設備 | 空気調和等設備 | 建築外部 | トップライト | 直流電源設備 | バックアップ電源 | コンペア | ローラーコンベア
| 機械設備 | 給水機器 | 建築外部 | バルコニー | 交流無停電電源設備 | 発電設備 | コンペア | バーコンベア
| 機械設備 | 排水機器 | 建築外部 | 雨どい | 太陽光発電設備 | 太陽光発電システム | コンペア | ベルトコンベア
| 機械設備 | 衛生機器 | 建築外部 | 看板 | 通信・情報設備 | 情報通信網設備 | 昇降機 | エレベーター
| 機械設備 | 給湯機器 | 建築外部 | 煙突 | 通信・情報設備 | 映像音響設備 | 昇降機 | エスカレーター
| 機械設備 | 蒸気設備 | 建築外部 | 階段 | 通信・情報設備 | 放送設備 | 昇降機 | 小荷物専用昇降機
| 機械設備 | ダクトおよび配管 | 建築外部 | 避難階段 | 通信・情報設備 | 誘導支援設備 | 昇降機 | 簡易リフト
| 防災設備 | 消火設備 | 建築外部 | その他付属物 | 通信・情報設備 | 呼出設備 | シンク | 調理用シンク
| 防災設備 | 排煙設備 | 建物内部 | 基礎 | 防犯管理設備 | 防犯設備 | シンク | 食器洗浄用シンク
| 防災設備 | 防煙設備 | 建物内部 | 内壁 | 防犯管理設備 | 監視装置 | シンク | 器具洗浄用シンク
| 防災設備 | 誘導設備 | 建物内部 | 柱 | 防犯管理設備 | 非常通報装置 | シンク | 浸漬槽
| 搬送設備 | 搬送設備 | 建物内部 | 梁 | 雷保護設備 | 避雷針・アンテナ | シンク | シャワーシンク
| 厨房設備 | 共用機器 | 建物内部 | 天井 | 構内配電線路・通信線路設備 | 電気配線 | シンク | 解凍槽
| 厨房設備 | 熱調理機器 | 建物内部 | 床 | 空気調和等設備 | 熱源機 | 厨房用台類 | 作業台
| 厨房設備 | 下調理機 | 建物内部 | 廊下 | 空気調和等設備 | 冷却塔 | 厨房用台類 | 調理台
| 厨房設備 | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 建物内部 | 階段 | 空気調和等設備 | 空調機 | 厨房用台類 | 盛付台
| 厨房設備 | 食器洗浄機・消毒機器 | 建物内部 | 開き戸 | 空気調和等設備 | 空調配管 | 厨房用台類 | 配膳台
| 厨房設備 | サービス機器 | 建物内部 | 引き戸・スライド扉 | 空気調和等設備 | 室外機 | 厨房用台類 | 水切台
| 厨房設備 | 食品廃棄物など処理機器 | 建物内部 | 踏面 | 空気調和等設備 | ポンプ | 厨房用台類 | ダストテーブル
| ガス設備 | 配管設備 | 建物内部 | 蹴上 | 空気調和等設備 | 吸気ファン | 厨房用台類 | 移動台
| ガス設備 | 給湯室等設備 | 建物内部 | ノンスリップ | 空気調和等設備 | 排気ファン | 厨房用台類 | ソイルドテーブル
| その他設備 | プール | 建物内部 | カーテンレール | 空気調和等設備 | 換気扇 | 厨房用台類 | クリーンテーブル
| その他設備 | 水槽 | 建物内部 | ロールスクリーン・ブラインド | 空気調和等設備 | 排気フード | 厨房用棚類 | 食器戸棚
| その他設備 | 舞台装置 | 建物内部 | トイレ | 空気調和等設備 | グリス除去装置 | 厨房用棚類 | 戸棚
| その他設備 | 遊具 | 建物内部 | 浴場・シャワー室 | 空気調和等設備 | 簡易自動消火装置 | 厨房用棚類 | ラック
| その他設備 | 植栽 | 建物内部 | 洗い場 | 空気調和等設備 | その他空調設備 | 厨房用棚類 | つり戸棚
| その他設備 | その他設備 | 建物内部 | 手摺 | 給水機器 | 給水タンク | 厨房用棚類 | つり棚
|  |  | 建物内部 | 棚 | 給水機器 | 地下タンク | レンジ | オープントップレンジ
|  |  | 建物外構 | フェンス | 給水機器 | ポンプ | レンジ | ヒートレンジ
|  |  | 建物外構 | 門扉 | 給水機器 | 水栓 | レンジ | フライトップレンジ
|  |  | 建物外構 | コンクリート塀・ブロック塀 | 給水機器 | 散水栓 | レンジ | テーブルレンジ
|  |  | 建物外構 | 舗装・砂利敷 | 給水機器 | 弁 | レンジ | 卓上コンロ
|  |  | 建物外構 | 車止め・縁石・ガードポール | 給水機器 | その他給水設備 | レンジ | ローレンジ
|  |  | 建物外構 | 残地・法面 | 排水機器 | グリーストラップ | レンジ | 中華レンジ
|  |  | 建物外構 | 倉庫 | 排水機器 | 浄化槽 | レンジ | 鋳物コンロ
|  |  | 建物外構 | 犬走り | 排水機器 | ポンプ | 煮炊釜 | 回転釜
|  |  | 建物外構 | 植栽 | 排水機器 | 排水溝 | 煮炊釜 | ティルティングパン
|  |  | 建物外構 | 側溝・蓋・枡蓋 | 排水機器 | 排水設備 | 煮炊釜 | その他煮炊き釜
|  |  | 建物外構 | その他建物外 | 衛生機器 | 水栓 | 焼物器 | オーブン
[5 empty] | 衛生機器 | 自動水栓 | 焼物器 | コンベクションオーブン
[5 empty] | 衛生機器 | 流し台 | 焼物器 | スチームコンベクションオーブン
[5 empty] | 衛生機器 | 鏡 | 揚物器 | フライヤー
[5 empty] | 衛生機器 | 水石鹸入れ | 揚物器 | プレッシャーフライヤー
[5 empty] | 衛生機器 | 洋式便器 | 揚物器 | 連続式フライヤー
[5 empty] | 衛生機器 | 和式便器 | 蒸し器 | 無圧式スチーマー
[5 empty] | 衛生機器 | 小便器 | 蒸し器 | 加圧式スチーマー
[5 empty] | 衛生機器 | 温水洗浄便座 | 炊飯器 | 立体炊飯器
[5 empty] | 衛生機器 | 暖房便座・便座 | 炊飯器 | 連続炊飯装置
[5 empty] | 衛生機器 | 手洗器・洗濯流し(SK) | 食材洗浄機 | 球根皮むき機
[5 empty] | 衛生機器 | ペーパーホルダー | 食材洗浄機 | 野菜洗浄機
[5 empty] | 衛生機器 | その他衛生器具 | 食材洗浄機 | 脱水機
[5 empty] | 給湯機器 | 湯沸器 | 食材洗浄機 | 水圧式洗米機
[5 empty] | 給湯機器 | ポンプ | 食材洗浄機 | 連続洗米機
[5 empty] | 蒸気設備 | 蒸気ボイラー | 食材洗浄機 | 自動計量洗米機
[5 empty] | 蒸気設備 | 減圧弁 | 切裁機 | 野菜切裁機
[5 empty] | 蒸気設備 | 安全装置 | 切裁機 | フードスライサー
[5 empty] | ダクトおよび配管 | 空調ダクト | 切裁機 | さいの目切り機
[5 empty] | ダクトおよび配管 | 換気ダクト | 切裁機 | せん切り機
[5 empty] | ダクトおよび配管 | 給水管 | 切裁機 | フードカッター
[5 empty] | ダクトおよび配管 | 排水管 | 切裁機 | カッターミキサー
[5 empty] | ダクトおよび配管 | 蒸気配管 | 切裁機 | その他の切裁機
[5 empty] | 消火設備 | 消防設備 | かくはん混合機 | 立型フードミキサー
[5 empty] | 消火設備 | ポンプ | かくはん混合機 | 横型フードミキサー
[5 empty] | 消火設備 | その他消火設備 | かくはん混合機 | ブレンダー
[5 empty] | 消火設備 | 防火扉 | かくはん混合機 | 高速度ミキサー
[5 empty] | 消火設備 | 防火シャッター | かくはん混合機 | その他のミキサー
[5 empty] | 消火設備 | 防火ダンパー | 食品成型機 | 食品成型機
[5 empty] | 消火設備 | 防火クロススクリーン | 食品成型機 | 粉付け機
[5 empty] | 消火設備 | ドレンチャー | 低温貯蔵保管機器 | プレハブ式
[5 empty] | 消火設備 | その他防火設備 | 低温貯蔵保管機器 | リーチイン式
[5 empty] | 排煙設備 | 排煙ファン | 低温貯蔵保管機器 | ⽜乳保冷庫
[5 empty] | 排煙設備 | 排煙口 | 鮮度向上生産機器 | 急速冷凍庫
[5 empty] | 排煙設備 | その他排煙設備 | 鮮度向上生産機器 | ブラストチラー
[5 empty] | 防煙設備 | 防煙壁 | 鮮度向上生産機器 | 真空冷却機
[5 empty] | 防煙設備 | その他防煙設備 | 低温物流機器 | コールドロールボックス
[5 empty] | 誘導設備 | 非常用照明装置 | 食器洗浄機 | ドアタイプ洗浄機
[5 empty] | 誘導設備 | 誘導灯 | 食器洗浄機 | アンダーカウンタタイプ洗浄機
[5 empty] | 搬送設備 | コンペア | 食器洗浄機 | フードタイプ洗浄機
[5 empty] | 搬送設備 | 米サイロ | 食器洗浄機 | コンベアタイプ洗浄機
[5 empty] | 搬送設備 | 昇降機 | 食器洗浄機 | かき上げタイプ洗浄機
[5 empty] | 共用機器 | シンク | 食器洗浄機 | ラウンドタイプ洗浄機
[5 empty] | 共用機器 | 厨房用台類 | 食器洗浄機 | 超音波洗浄機
[5 empty] | 共用機器 | 厨房用棚類 | 食器洗浄機 | その他の食器洗浄機
[5 empty] | 熱調理機器 | レンジ | 消毒機器 | 棚式消毒保管庫
[5 empty] | 熱調理機器 | 煮炊釜 | 消毒機器 | カートイン式消毒保管庫
[5 empty] | 熱調理機器 | 焼物器 | 消毒機器 | 天吊り式消毒装置
[5 empty] | 熱調理機器 | 揚物器 | 保温機器 | ウオーマーテーブル
[5 empty] | 熱調理機器 | 蒸し器 | 保温機器 | 温蔵庫
[5 empty] | 熱調理機器 | 炊飯器 | 保温機器 | その他の保温機器
[5 empty] | 熱調理機器 | その他の熱調理機 | ベーカリー関連機器 | ドーナツフライヤー
[5 empty] | 下調理機 | 食材洗浄機 | ベーカリー関連機器 | ホイロ
[5 empty] | 下調理機 | 切裁機 | ベーカリー関連機器 | ドゥコンディショナー
[5 empty] | 下調理機 | かくはん混合機 | ベーカリー関連機器 | 解凍庫
[5 empty] | 下調理機 | 食品成型機 | ベーカリー関連機器 | ラックカート
[5 empty] | 下調理機 | その他の下調理機 | ベーカリー関連機器 | トンボラック
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 低温貯蔵保管機器 | ベーカリー関連機器 | スパイラルミキサー
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 鮮度向上生産機器 | ベーカリー関連機器 | 成形機
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 低温物流機器 | ベーカリー関連機器 | 分割丸目機
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 解凍機器 | ベーカリー関連機器 | リバースシート
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | 製氷機 | ベーカリー関連機器 | パンスライサー
[5 empty] | 冷却と冷凍・冷蔵設備機器 | その他の冷却冷凍冷蔵設備 | ベーカリー関連機器 | 冷温水水量計
[5 empty] | 食器洗浄機・消毒機器 | 食器洗浄機 | 配膳車・下膳車 | コンテナ
[5 empty] | 食器洗浄機・消毒機器 | 消毒機器 | 配膳車・下膳車 | 冷温蔵配膳車
[5 empty] | サービス機器 | 保温機器 | 配膳車・下膳車 | 常温配膳車
[5 empty] | サービス機器 | ベーカリー関連機器 | 配膳車・下膳車 | 下膳車
[5 empty] | サービス機器 | 配膳車・下膳車 | 生ごみ処理 | 厨芥処理システム
[5 empty] | 食品廃棄物など処理機器 | 生ごみ処理 | 生ごみ処理 | ディスポーザー
[5 empty] | 食品廃棄物など処理機器 | コンパクター | 生ごみ処理 | 生ごみ処理機
[5 empty] | 食品廃棄物など処理機器 | パルパーエストラシステム
[5 empty] | 配管設備 | ガス栓
[5 empty] | 配管設備 | ガス接続具
[5 empty] | 配管設備 | ガス漏れ警報器等
[5 empty] | 給湯室等設備 | ガス器具
[5 empty] | プール | プール
[5 empty] | プール | プール設備
[5 empty] | 水槽 | 水槽
[5 empty] | 舞台装置 | 舞台機構
[5 empty] | 舞台装置 | 舞台照明
[5 empty] | 舞台装置 | 舞台音響
[5 empty] | 舞台装置 | 舞台装置
[5 empty] | 遊具 | 遊具
[5 empty] | 植栽 | 植栽
[5 empty] | その他設備 | 椅子
[5 empty] | その他設備 | その他設備

## 不具合原因 (Cause)
天災(豪雨・落雷等)
地震
物落下・衝突(不意のもの)
車輌事故
近隣・施設利用者クレーム(騒音・危険性)
原因不明
機器故障
盗難・いたずら(故意)
施工・メーカ瑕疵
経年劣化
性能・耐久不足
建物立地
地盤沈下
地域停電・法定停電
給電不良
緑地の繁茂
使用消耗
その他

## 簡易処置 (DamageControl)
汚れ・詰まり等の清掃
取付不良・作動不良・ずれ等の調整
ボルト・ねじ等の増し締め
潤滑用・グリス、充填油等の補充
接触部分・回転部分等への注油
軽微な損傷がある部分の補修
塗装
給排水設備に関連するパッキンの交換
その他軽微な作業

## 不具合現象 (Phenomenon)
カテゴリ | 用語
不具合現象ではない用語 | 良好
不具合現象ではない用語 | 改善要望
不具合現象ではない用語 | 備品発注
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 破損
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 汚損
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 錆発生
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 退色・色褪せ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 塗膜の剥がれ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 腐食
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 荒れ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 紛失
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 緩み
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 伸び
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | がたつき
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | ぐらつき
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | たわみ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | ひび割れ・クラック
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | はがれ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 穴あき
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | はずれ
部位や設備に因らず一般的に発生する現象 | 発熱
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 陥没
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 段差
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 冠水
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 水溜り
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 雨漏り
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 扉はずれ
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 開閉不良
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 施錠不良
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 取っ手不良
主に建物の部位や建物外で発生する現象 | 開閉を繰り返す
主に外構部で発生発生する現象 | 蜂の巣発生
主に外構部で発生発生する現象 | 害虫発生
主に外構部で発生発生する現象 | 緑地の繁茂
主に電気設備などで発生発生する現象 | 不点灯
主に電気設備などで発生発生する現象 | センサー不良
主に電気設備などで発生発生する現象 | 停電
主に電気設備などで発生発生する現象 | 発電不良
主に機械設備などで発生発生する現象 | ブロア故障
主に機械設備などで発生発生する現象 | 作動不良
主に機械設備などで発生発生する現象 | 速度不調
主に機械設備などで発生発生する現象 | リモコン故障
主に機械設備などで発生発生する現象 | 空気環境異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | フィルター詰まり
主に機械設備などで発生発生する現象 | 結露
主に機械設備などで発生発生する現象 | 液漏れ
主に機械設備などで発生発生する現象 | 機器不良
主に機械設備などで発生発生する現象 | 異音
主に機械設備などで発生発生する現象 | 異臭
主に機械設備などで発生発生する現象 | 発火･発煙
主に機械設備などで発生発生する現象 | 誤作動
主に機械設備などで発生発生する現象 | 水が出ない・出にくい
主に機械設備などで発生発生する現象 | 水質異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | 漏水
主に機械設備などで発生発生する現象 | 給水圧力異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | 給湯温度異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | 異物混入
主に機械設備などで発生発生する現象 | 水量不足
主に機械設備などで発生発生する現象 | ノズルが出ない・元に戻らない
主に機械設備などで発生発生する現象 | 詰まり
主に機械設備などで発生発生する現象 | 温度異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | 蓋破損
主に機械設備などで発生発生する現象 | 圧力異常
主に機械設備などで発生発生する現象 | 液量不足
主に機械設備などで発生発生する現象 | その他

## 報告書種別 (ReportCategory)
定期調査報告書
定期調査報告概要書
定期検査報告書（建築設備（昇降機を除く）
定期検査報告概要書（建築設備（昇降機を除く））
定期検査報告書（防火設備）
定期検査報告概要書（防火設備）
防火対象物点検結果報告書
学校給食施設等定期検査票
学校給食設備等の衛生管理定期検査票
学校給食用食品の検収・保管等定期検査票
調理過程の定期検査票
学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票
定期検便結果処置票
学校給食における衛生管理体制定期検査票
学校給食日常点検票

## 不具合の緊急性 (ComplaintSeverity)
S
A
B
C

## 案件のステータス (ComplaintStatus)
完了

## 案件のステップ (ComplaintStep)
発生
完了